## UgからUwを求める式
| WoodResin | Complex | Metal
係数a(-) | 0.65849 | 0.79974 | 0.81129
係数b(W/m2K) | 1.0317 | 1.1479 | 1.5075
Ug値(W/m2K)(入力値) | 3 | 3 | 3
Uw値(W/m2K) | 3.0072 | 3.5472 | 3.9413

## 根拠
部分のU値・ψ値 |  |  |  | 面積・長さ関係 |  |  |  |  | q値 |  |  | 平均Uf値の計算 |  |  |  | 平均Uf値を用いたq値の計算
Item | WoodResin | Complex | Metal | Item | WoodResin | Complex | Metal |  | WoodResin | Complex | Metal | Uf |  |  |  | Item | WoodResin | Complex | Metal
f_inside_top | 2.33 | 2.74 | 4.14 | f_inside_top | 0.119 | 0.064 | 0.071 |  | 0.27727 | 0.17536 | 0.29394 | フレームのq値 | 1.8891 | 2.0262 | 3.2189 | f_inside_top | 0.28313 | 0.27947 | 0.52178
f_inside_bottom | 2.48 | 2.33 | 3.83 | f_inside_bottom | 0.121 | 0.069 | 0.081 |  | 0.30008 | 0.16077 | 0.31023 | フレームの面積 | 0.794 | 0.464 | 0.438 | f_inside_bottom | 0.28789 | 0.30131 | 0.59527
f_inside_vert | 2.22 | 2.96 | 5.61 | f_inside_vert | 0.117 | 0.079 | 0.052 |  | 0.25974 | 0.23384 | 0.29172 |  |  |  |  | f_inside_vert | 0.27837 | 0.34497 | 0.38215
f_meeting | 2.19 | 8.23 | 11.87 | f_meeting | 0.08 | 0.04 | 0.03 |  | 0.1752 | 0.3292 | 0.3561 | 平均Uf | 2.3793 | 4.3668 | 7.349 | f_meeting | 0.19034 | 0.17467 | 0.22047
f_outside_top | 2.14 | 6 | 11.04 | f_outside_top | 0.119 | 0.064 | 0.071 |  | 0.25466 | 0.384 | 0.78384 |  |  |  |  | f_outside_top | 0.28313 | 0.27947 | 0.52178
f_outside_bottom | 2.86 | 4.62 | 9.2 | f_outside_bottom | 0.121 | 0.069 | 0.081 |  | 0.34606 | 0.31878 | 0.7452 | 平均ψ | 0.07 | 0.08 | 0.035 | f_outside_bottom | 0.28789 | 0.30131 | 0.59527
f_outside_vert | 2.36 | 5.37 | 8.42 | f_outside_vert | 0.117 | 0.079 | 0.052 |  | 0.27612 | 0.42423 | 0.43784 | ψはもともと平均値 |  |  |  | f_outside_vert | 0.27837 | 0.34497 | 0.38215
g_prm_inside_top | 0.07 | 0.08 | 0.035 | g_prm_inside_top | 0.69 | 0.77 | 0.78 |  | 0.0483 | 0.0616 | 0.0273 |  |  |  |  | g_prm_inside_top | 0.0483 | 0.0616 | 0.0273
g_prm_inside_bottom | 0.07 | 0.08 | 0.035 | g_prm_inside_bottom | 0.69 | 0.77 | 0.78 |  | 0.0483 | 0.0616 | 0.0273 |  |  |  |  | g_prm_inside_bottom | 0.0483 | 0.0616 | 0.0273
g_prm_inside_vert | 0.07 | 0.08 | 0.035 | g_prm_inside_vert | 1.13 | 1.21 | 1.22 |  | 0.0791 | 0.0968 | 0.0427 |  |  |  |  | g_prm_inside_vert | 0.0791 | 0.0968 | 0.0427
g_prm_inside_meeting | 0.07 | 0.08 | 0.035 | g_prm_inside_meeting | 1.13 | 1.21 | 1.22 |  | 0.0791 | 0.0968 | 0.0427 |  |  |  |  | g_prm_inside_meeting | 0.0791 | 0.0968 | 0.0427
g_prm_outside_top | 0.07 | 0.08 | 0.035 | g_prm_outside_top | 0.69 | 0.77 | 0.78 |  | 0.0483 | 0.0616 | 0.0273 |  |  |  |  | g_prm_outside_top | 0.0483 | 0.0616 | 0.0273
g_prm_outside_bottom | 0.07 | 0.08 | 0.035 | g_prm_outside_bottom | 0.69 | 0.77 | 0.78 |  | 0.0483 | 0.0616 | 0.0273 |  |  |  |  | g_prm_outside_bottom | 0.0483 | 0.0616 | 0.0273
g_prm_outside_vert | 0.07 | 0.08 | 0.035 | g_prm_outside_vert | 1.13 | 1.21 | 1.22 |  | 0.0791 | 0.0968 | 0.0427 |  |  |  |  | g_prm_outside_vert | 0.0791 | 0.0968 | 0.0427
g_prm_outside_meeting | 0.07 | 0.08 | 0.035 | g_prm_outside_meeting | 1.13 | 1.21 | 1.22 |  | 0.0791 | 0.0968 | 0.0427 |  |  |  |  | g_prm_outside_meeting | 0.0791 | 0.0968 | 0.0427
Ug値（入力値） | 6 | 6 | 6 | g_center | 1.531 | 1.853 | 1.883 |  | 9.186 | 11.118 | 11.298 |  |  |  |  | g_center | 9.186 | 11.118 | 11.298
[8 empty] | ガラス以外合計 | 2.3987 | 2.6598 | 3.4989 |  |  |  |  | ガラス以外合計 | 2.3987 | 2.6598 | 3.4989
[8 empty] | 合計 | 11.5847 | 13.7778 | 14.7969 |  |  |  |  | 合計 | 11.5847 | 13.7778 | 14.7969
[8 empty] | 面積合計 | 2.325 | 2.317 | 2.321 |  |  |  |  | 面積合計 | 2.325 | 2.317 | 2.321
[16 empty] | Uw値 | 4.9827 | 5.9464 | 6.3752
[8 empty] | Uw値 | 4.9827 | 5.9464 | 6.3752
係数bの算出
[16 empty] | ガラス以外のq値(W/K) | 2.3987 | 2.6598 | 3.4989
[16 empty] | 面積合計(m2) | 2.325 | 2.317 | 2.321
[16 empty] | 係数b(W/m2K) | 1.032 | 1.148 | 1.508
係数a
[16 empty] | ガラス面積(m2) | 1.531 | 1.853 | 1.883
[16 empty] | 面積合計(m2) | 2.325 | 2.317 | 2.321
[16 empty] | 係数a(-) | 0.659 | 0.8 | 0.812
[16 empty] | 係数a,bを用いたUw値 | 4.986 | 5.948 | 6.38